## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二单元仓库改造工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 107221.37
1 | 010902001001 | 原屋面防水拆除 | 1.原屋面防水层拆除 2.残渣下楼，装车外运 3.运距:自行考虑 |  | m2 | 3267.65 |  | 8.88 | 29016.73
2 | 011101001001 | 原地面拆除至混凝土地面 | 1.原地面拆除至混凝土地面 2.残渣装车外运 3.运距:自行考虑 |  | m2 | 3212.45 |  | 14.74 | 47351.51
3 | 011201001001 | 原墙面棚顶打磨至找平层 | 1.原墙面棚顶打磨至找平层，铲除厚度5mm 2.残渣装车外运 3.运距:自行考虑 |  | m2 | 7948.7 |  | 3.71 | 29489.68
4 | 010607010001 | 地面铆钉及钢板拆除 | 1.部位:详见图纸 2.铆钉及钢板拆除 3.有价物资堆放及场内运输 4.运距:自行考虑 |  | t | 0.4457 |  | 3059.13 | 1363.45
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 48016.8
5 | 010807001001 | 窗扇加固 | 1.40处窗扇(内含高窗)需关严,窗户四周用钉子钉牢,窗扇尺寸为宽6m高1.5m 2.除以上关严窗户外,不影响仓库的通风和排烟 |  | m2 | 360 |  | 133.38 | 48016.8
|  | 屋面防水工程 | [6 empty] | 272404.38
6 | 011101006001 | 屋面局部破损处修补 | 1.修补厚度:20mm 2.砂浆种类及强度等级:采用M20水泥砂浆20mm修补 3.满足规范及设计要求 |  | m2 | 2614.12 |  | 25.13 | 65692.84
7 | 010902001002 | 屋面1卷材防水 | 1.部位:屋面1 2.防水层数:1道，综合考虑附加层及上翻 3.防水层做法:铺贴一道3厚SBS改性沥青防水卷材，带页岩保护层 4.满足规范及设计要求 |  | m2 | 3267.65 |  | 63.26 | 206711.54
|  | 楼地面工程 | [6 empty] | 230030.7
本页小计 | [8 empty] | 427642.55
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：二单元仓库改造工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 011101006002 | 地面局部破损处修补 | 1.修补厚度:10mm 2.砂浆种类及强度等级:采用M20水泥砂浆10mm修补 3.满足规范及设计要求 |  | m2 | 1927.47 |  | 15.61 | 30087.81
9 | 011101005001 | 地1环氧树脂涂层面层 | 1.部位:地1 2.1厚环氧树脂涂层面层(面涂1道) 3.环氧树脂中涂1道 4.环氧树脂底涂1道 5.20厚M20水泥砂浆找平层 |  | m2 | 3212.45 |  | 62.24 | 199942.89
|  | 墙面工程 | [6 empty] | 101592.56
10 | 011403003001 | 墙1大白墙面 | 1.部位:墙1 2.大白一道 3.底层耐水腻子一道 4.满足规范与设计要求 |  | m2 | 4736.25 |  | 21.45 | 101592.56
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 53840.66
11 | 011301001001 | 大白天棚 | 1.部位:天棚 2.大白一道 3.底层耐水腻子一道 4.满足规范与设计要求 |  | m2 | 3212.45 |  | 16.76 | 53840.66
本页小计 | [8 empty] | 385463.92
合 计 | [8 empty] | 813106.47

## 表E.2.2-3 分部分项工程项目、技术措施清单综合单价分析表
表E.2.2-3 分部分项工程项目、技术措施清单综合单价分析表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：二单元仓库改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 16 页
项目编码 |  | 010902001001 |  | 项目名称 |  |  | 原屋面防水拆除 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 3267.65
项目特征描述 |  |  |  | 1.原屋面防水层拆除 2.残渣下楼，装车外运 3.运距:自行考虑
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
16-66 | 屋面拆除 防水层拆除 卷材防水层 | 10m2 | 0.1 | 49.5 |  | 0.57 | 0 | 3.12 | 4.95 | 0.06 |  | 0 | 0.31
16-131 换 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 实际垂直运距(m):20 | 10m3 | 0.0005 | 786.94 |  | 7.21 | 381.67 | 73.63 | 0.39 | 0 |  | 0.19 | 0.04
16-133 换 | 建筑垃圾外运 运距 1000m以内 实际运距(m):30000 | 10m3 | 0.005 | 48.07 |  | -12.74 | 517.46 | 35.63 | 0.24 | -0.06 |  | 2.59 | 0.18
小计 | [8 empty] | 5.58 | 0 |  | 2.78 | 0.53
未计价材料费 | [8 empty] | 0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8.88
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 1 | 0.06 | 0.06
| 材料费小计 | [7 empty] | — | 0.06 |  | — | 0
机械费明细 | 主要机械名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 自卸汽车 装载质量(t) 5 | [5 empty] | 台班 | 0.0038 | 658.19 | 2.5
| 单笼施工电梯 提升质量(t) 1 提升高度(m) 75 | [5 empty] | 台班 | 0.0005 | 365.16 | 0.18
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”。
表E.2.2-3 分部分项工程项目、技术措施清单综合单价分析表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：二单元仓库改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 16 页
| 机械费小计 | [7 empty] | — | 2.68 |  | — | 0
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”。
表E.2.2-3 分部分项工程项目、技术措施清单综合单价分析表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：二单元仓库改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 16 页
项目编码 |  | 011101001001 |  | 项目名称 |  |  | 原地面拆除至混凝土地面 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 3212.45
项目特征描述 |  |  |  | 1.原地面拆除至混凝土地面 2.残渣装车外运 3.运距:自行考虑
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
16-33 | 平面抹灰层拆除 楼地面 水泥面层 | 10m2 | 0.1 | 75.46 |  | 0.57 | 0 | 4.75 | 7.55 | 0.06 |  | 0 | 0.48
16-135 | 混凝土墙面 打磨 | 10m2 | 0.1 | 32.34 |  | 2.68 | 0 | 2.04 | 3.23 | 0.27 |  | 0 | 0.2
16-133 换 | 建筑垃圾外运 运距 1000m以内 实际运距(m):30000 | 10m3 | 0.005 | 48.07 |  | -12.74 | 517.46 | 35.63 | 0.24 | -0.06 |  | 2.59 | 0.18
小计 | [8 empty] | 11.02 | 0.26 |  | 2.59 | 0.86
未计价材料费 | [8 empty] | 0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 14.74
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 砂轮片 | [5 empty] | 片 | 0.015 | 15 | 0.23
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 1 | 0.1 | 0.1
| 材料费小计 | [7 empty] | — | 0.32 |  | — | 0
机械费明细 | 主要机械名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 自卸汽车 装载质量(t) 5 | [5 empty] | 台班 | 0.0038 | 658.19 | 2.5
| 机械费小计 | [7 empty] | — | 2.5 |  | — | 0
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”。
表E.2.2-3 分部分项工程项目、技术措施清单综合单价分析表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：二单元仓库改造工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 16 页
项目编码 |  | 011201001001 |  | 项目名称 |  |  | 原墙面棚顶打磨至找平层 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 7948.7
项目特征描述 |  |  |  | 1.原墙面棚顶打磨至找平层，铲除厚度5mm 2.残渣装车外运 3.运距:自行考虑
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
16-135 | 混凝土墙面 打磨 | 10m2 | 0.1 | 32.34 |  | 2.68 | 0 | 2.04 | 3.23 | 0.27 |  | 0 | 0.2
小计 | [8 empty] | 3.23 | 0.27 |  | 0 | 0.2
未计价材料费 | [8 empty] | 0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3.71
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 砂轮片 | [5 empty] | 片 | 0.015 | 15 | 0.23
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 1 | 0.04 | 0.04
| 材料费小计 | [7 empty] | — | 0.27 |  | — | 0
机械费明细 | 主要机械名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”。
表E.2.2-3 分部分项工程项目、技术措施清单综合单价分析表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：二单元仓库改造工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 16 页
项目编码 |  | 010607010001 |  | 项目名称 |  |  | 地面铆钉及钢板拆除 |  | 计量单位 | t |  | 工程量 | 0.4457
项目特征描述 |  |  |  | 1.部位:详见图纸 2.铆钉及钢板拆除 3.有价物资堆放及场内运输 4.运距:自行考虑
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
5-251 | 预埋铁件 铁件安装 | t | 1 | 1684.09 |  | 475.18 | 505.7 | 394.16 | 1684.09 | 475.18 |  | 505.7 | 394.16
小计 | [8 empty] | 1684.09 | 475.18 |  | 505.7 | 394.16
未计价材料费 | [8 empty] | 0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3059.13
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 1 | 408.96 | 408.96
| 材料费小计 | [7 empty] | — | 408.96 |  | — | 0
机械费明细 | 主要机械名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 直流弧焊机 容量(Kv·A) 32 | [5 empty] | 台班 | 4.3899 | 122.38 | 537.24
| 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 | [5 empty] | 台班 | 0.4391 | 19.49 | 8.56
| 其他机械费 | [5 empty] | 元 | 26.1299 | 1 | 26.13
| 机械费小计 | [7 empty] | — | 571.92 |  | — | 0
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”。
表E.2.2-3 分部分项工程项目、技术措施清单综合单价分析表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：二单元仓库改造工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 16 页
项目编码 |  | 010807001001 |  | 项目名称 |  |  | 窗扇加固 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 360
项目特征描述 |  |  |  | 1.40处窗扇(内含高窗)需关严,窗户四周用钉子钉牢,窗扇尺寸为宽6m高1.5m 2.除以上关严窗户外,不影响仓库的通风和排烟
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
8-70 | 铝合金 固定窗安装  | 100m2 | 0.01 | 2691.8 |  | 10160.96 | 0 | 484.53 | 26.92 | 101.61 |  | 0 | 4.85
小计 | [8 empty] | 26.92 | 101.61 |  | 0 | 4.85
未计价材料费 | [8 empty] | 0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 133.38
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 硅酮耐候密封胶 | [5 empty] | kg | 1.509 | 39.58 | 59.73
| 聚氨酯发泡密封胶 (750ml/支) | [5 empty] | 支 | 2.2298 | 18.64 | 41.56
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 1 | 0.32 | 0.32
| 材料费小计 | [7 empty] | — | 101.61 |  | — | 0
机械费明细 | 主要机械名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”。
表E.2.2-3 分部分项工程项目、技术措施清单综合单价分析表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：二单元仓库改造工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 16 页
项目编码 |  | 011101006001 |  | 项目名称 |  |  | 屋面局部破损处修补 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 2614.12
项目特征描述 |  |  |  | 1.修补厚度:20mm 2.砂浆种类及强度等级:采用M20水泥砂浆20mm修补 3.满足规范及设计要求
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
11-1 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 100m2 | 0.01 | 1131.13 |  | 1053.7 | 104.5 | 222.41 | 11.31 | 10.54 |  | 1.05 | 2.22
小计 | [8 empty] | 11.31 | 10.54 |  | 1.05 | 2.22
未计价材料费 | [8 empty] | 0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 25.13
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 干混地面砂浆 DS M20 | [5 empty] | m3 | 0.0204 | 514 | 10.49
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 1 | 0.05 | 0.05
| 材料费小计 | [7 empty] | — | 10.54 |  | — | 0
机械费明细 | 主要机械名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 干混砂浆罐式搅拌机 | [5 empty] | 台班 | 0.0034 | 307.36 | 1.05
| 机械费小计 | [7 empty] | — | 1.05 |  | — | 0
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”。
表E.2.2-3 分部分项工程项目、技术措施清单综合单价分析表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：二单元仓库改造工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 16 页
项目编码 |  | 010902001002 |  | 项目名称 |  |  | 屋面1卷材防水 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 3267.65
项目特征描述 |  |  |  | 1.部位:屋面1 2.防水层数:1道，综合考虑附加层及上翻 3.防水层做法:铺贴一道3厚SBS改性沥青防水卷材，带页岩保护层 4.满足规范及设计要求
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
9-39 | 屋面、楼(地)面防水及其他 改性沥青卷材 热熔法一层 | 100m2 | 0.01 | 353.09 |  | 5910.28 | 0 | 63.55 | 3.53 | 59.1 |  | 0 | 0.64
小计 | [8 empty] | 3.53 | 59.1 |  | 0 | 0.64
未计价材料费 | [8 empty] | 0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 63.26
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| SBS改性沥青防水卷材 3mm带页岩保护层 | [5 empty] | m2 | 1.1564 | 42 | 48.57
| 液化石油气 | [5 empty] | kg | 0.2699 | 5.67 | 1.53
| SBS弹性沥青防水胶 | [5 empty] | kg | 0.2892 | 30.4 | 8.79
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 1 | 0.21 | 0.21
| 材料费小计 | [7 empty] | — | 59.1 |  | — | 0
机械费明细 | 主要机械名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”。
表E.2.2-3 分部分项工程项目、技术措施清单综合单价分析表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：二单元仓库改造工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 16 页
项目编码 |  | 011101006002 |  | 项目名称 |  |  | 地面局部破损处修补 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 1927.47
项目特征描述 |  |  |  | 1.修补厚度:10mm 2.砂浆种类及强度等级:采用M20水泥砂浆10mm修补 3.满足规范及设计要求
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
11-1 换 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 | 100m2 | 0.01 | 822.03 |  | 529.39 | 52.2 | 157.36 | 8.22 | 5.29 |  | 0.52 | 1.57
小计 | [8 empty] | 8.22 | 5.29 |  | 0.52 | 1.57
未计价材料费 | [8 empty] | 0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 15.61
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 干混地面砂浆 DS M20 | [5 empty] | m3 | 0.0102 | 514 | 5.24
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 1 | 0.05 | 0.05
| 材料费小计 | [7 empty] | — | 5.29 |  | — | 0
机械费明细 | 主要机械名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 干混砂浆罐式搅拌机 | [5 empty] | 台班 | 0.0017 | 307.36 | 0.52
| 机械费小计 | [7 empty] | — | 0.52 |  | — | 0
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”。
表E.2.2-3 分部分项工程项目、技术措施清单综合单价分析表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：二单元仓库改造工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 16 页
项目编码 |  | 011101005001 |  | 项目名称 |  |  | 地1环氧树脂涂层面层 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 3212.45
项目特征描述 |  |  |  | 1.部位:地1 2.1厚环氧树脂涂层面层(面涂1道) 3.环氧树脂中涂1道 4.环氧树脂底涂1道 5.20厚M20水泥砂浆找平层
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
10-276 | 环氧呋喃树脂漆 抹灰面 面漆 二遍  | 100m2 | 0.01 | 527.12 |  | 922.67 | 777.92 | 234.91 | 5.27 | 9.23 |  | 7.78 | 2.35
10-274 | 环氧呋喃树脂漆 抹灰面 底漆 二遍 | 100m2 | 0.01 | 700.54 |  | 928.11 | 777.92 | 266.12 | 7.01 | 9.28 |  | 7.78 | 2.66
10-275 *-1 | 环氧呋喃树脂漆 抹灰面 底漆 增一遍 单价*-1 | 100m2 | 0.01 | -397.14 |  | -439.42 | -437.58 | -150.25 | -3.97 | -4.39 |  | -4.38 | -1.5
11-1 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 100m2 | 0.01 | 1131.13 |  | 1053.7 | 104.5 | 222.41 | 11.31 | 10.54 |  | 1.05 | 2.22
小计 | [8 empty] | 19.62 | 24.65 |  | 12.23 | 5.73
未计价材料费 | [8 empty] | 0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 62.24
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 干混地面砂浆 DS M20 | [5 empty] | m3 | 0.0204 | 514 | 10.49
| 丙酮 | [5 empty] | kg | 0.144 | 17.12 | 2.47
| 环氧树脂 | [5 empty] | kg | 0.336 | 20.4 | 6.85
| 乙二胺 | [5 empty] | kg | 0.039 | 18.42 | 0.72
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”。
表E.2.2-3 分部分项工程项目、技术措施清单综合单价分析表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：二单元仓库改造工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 16 页
| 呋喃树脂 | [5 empty] | kg | 0.145 | 11.56 | 1.68
| 邻苯二甲酸二丁酯 | [5 empty] | kg | 0.05 | 14.85 | 0.74
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 1 | 0.22 | 0.22
| 材料费小计 | [7 empty] | — | 23.17 |  | — | 0
机械费明细 | 主要机械名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 干混砂浆罐式搅拌机 | [5 empty] | 台班 | 0.0034 | 307.36 | 1.05
| 轴流通风机 功率(kW) 7.5 | [5 empty] | 台班 | 0.23 | 55.07 | 12.67
| 机械费小计 | [7 empty] | — | 13.71 |  | — | 0
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”。
表E.2.2-3 分部分项工程项目、技术措施清单综合单价分析表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：二单元仓库改造工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 16 页
项目编码 |  | 011403003001 |  | 项目名称 |  |  | 墙1大白墙面 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 4736.25
项目特征描述 |  |  |  | 1.部位:墙1 2.大白一道 3.底层耐水腻子一道 4.满足规范与设计要求
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
14-280 换 | 刮大白 墙面 满刮三遍 实际遍数(遍):1 | 100m2 | 0.0149 | 421.19 |  | 68.22 | 0 | 75.81 | 6.26 | 1.01 |  | 0 | 1.13
14-200 换 | 刮腻子 墙面 满刮二遍 实际遍数(遍):1 | 100m2 | 0.0149 | 526.79 |  | 256.44 | 0 | 94.82 | 7.83 | 3.81 |  | 0 | 1.41
小计 | [8 empty] | 14.1 | 4.83 |  | 0 | 2.54
未计价材料费 | [8 empty] | 0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.45
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 耐水腻子 | [5 empty] | kg | 1.5179 | 2.5 | 3.79
| 成品大白粉 | [5 empty] | kg | 0.8923 | 1.12 | 1
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 1 | 0.04 | 0.04
| 材料费小计 | [7 empty] | — | 4.83 |  | — | 0
机械费明细 | 主要机械名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”。
表E.2.2-3 分部分项工程项目、技术措施清单综合单价分析表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：二单元仓库改造工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 16 页
项目编码 |  | 011301001001 |  | 项目名称 |  |  | 大白天棚 |  | 计量单位 | m2 |  | 工程量 | 3212.45
项目特征描述 |  |  |  | 1.部位:天棚 2.大白一道 3.底层耐水腻子一道 4.满足规范与设计要求
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
14-281 换 | 刮大白 天棚面 满刮三遍 实际遍数(遍):1 | 100m2 | 0.01 | 442.86 |  | 68.22 | 0 | 79.71 | 4.43 | 0.68 |  | 0 | 0.8
14-201 换 | 刮腻子 天棚面 满刮二遍 实际遍数(遍):1 | 100m2 | 0.01 | 701.8 |  | 256.44 | 0 | 126.33 | 7.02 | 2.56 |  | 0 | 1.26
小计 | [8 empty] | 11.45 | 3.25 |  | 0 | 2.06
未计价材料费 | [8 empty] | 0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 16.76
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 耐水腻子 | [5 empty] | kg | 1.0206 | 2.5 | 2.55
| 成品大白粉 | [5 empty] | kg | 0.6 | 1.12 | 0.67
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 1 | 0.02 | 0.02
| 材料费小计 | [7 empty] | — | 3.25 |  | — | 0
机械费明细 | 主要机械名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”。
表E.2.2-3 分部分项工程项目、技术措施清单综合单价分析表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：二单元仓库改造工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 16 页
项目编码 |  | 011601001001 |  | 项目名称 |  |  | 脚手架 |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 | 1
项目特征描述
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
17-59 换 | 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) 实际高度(m):19.5 | 100m2 | 32.12 | 2681.74 |  | 576.02 | 525.36 | 577.28 | 86137.49 | 18501.76 |  | 16874.56 | 18542.23
17-82 | 依附斜道(m以内) 24 | 座 | 1 | 1271.85 |  | 4280.05 | 333.8 | 289.01 | 1271.85 | 4280.05 |  | 333.8 | 289.01
小计 | [8 empty] | 87409.34 | 22781.81 |  | 17208.36 | 18831.24
未计价材料费 | [8 empty] | 0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 146230.75
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 镀锌铁丝 φ4.0 | [5 empty] | kg | 720.6736 | 6.16 | 4439.35
| 脚手架钢管 | [5 empty] | kg | 1443.4146 | 3.57 | 5152.99
| 扣件 | [5 empty] | 个 | 521.2797 | 9.1 | 4743.65
| 红丹防锈漆 | [5 empty] | kg | 126.3406 | 11.1 | 1402.38
| 木脚手板 | [5 empty] | m3 | 2.9116 | 1790 | 5211.76
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 1 | 1831.53 | 1831.53
| 材料费小计 | [7 empty] | — | 22781.67 |  | — | 0
机械费明细 | 主要机械名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 载重汽车 装载质量(t) 6 | [5 empty] | 台班 | 29.3816 | 585.62 | 17206.45
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”。
表E.2.2-3 分部分项工程项目、技术措施清单综合单价分析表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：二单元仓库改造工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 16 页
| 其他机械费 | [5 empty] | 元 | 1 | 1.93 | 1.93
| 机械费小计 | [7 empty] | — | 17208.38 |  | — | 0
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”。
表E.2.2-3 分部分项工程项目、技术措施清单综合单价分析表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：二单元仓库改造工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 16 页
项目编码 |  | 01B001 |  | 项目名称 |  |  | 其他项目 |  | 计量单位 | 项 |  | 工程量 | 1
项目特征描述 |  |  |  | 1.依据现场实际情况、施工图纸、施工规范、技术标准和要求、相关验收规范、地方政府或行业主管部门要求，本工程应进行的包括但不限于相关垂直运输措施，内墙天棚及地面扫灰、吸灰，工程分段施工与移交，现场树木茂密、管线复杂、施工作业面狭窄、生产干涉妨碍施工，周边其它地块之承包人同期施工、交叉影响，修整全天候现场的出入通道及临时道路，并设置通告牌警示牌，渣土车离场前清洗，对现有屋面、建筑及道路破坏处按原样修复，人工材料搬运及降效，拆除前加固，临时水、临时电、布置临时围挡、临时设施，因空间狭小施工，现有地下结构及装饰（设备、管线临时移位、恢复）加固保护，有价物资转运、垃圾清运等所产生的的一切（人、材、机）措施费用及清单中未明确但技术规格书中要求的等全部费用，在本项目中综合考虑报价在本项目中综合考虑报价
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
补子目2 | 其他不可预见费 | 项 | 1 | 0 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  | 0 | 0
小计 | [8 empty] | 0 | 50000 |  | 0 | 0
未计价材料费 | [8 empty] | 0
清单项目综合单价 | [8 empty] | 50000
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他不可预见费 | [5 empty] | 项 | 1 | 50000 | 50000
| 材料费小计 | [7 empty] | — | 50000 |  | — | 0
机械费明细 | 主要机械名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”。